## Tabelle1
Stromkosten | €
strompreis | 0.07
[8 empty] | berechnungOhneLMS | in € pro Jahr | AmmortisationLMSselbst | in €
Allgemein | alt | neu | [5 empty] | stromUndReparaturAlt | 14490.4 | amortisationNurLIMASinJahren | 3.1129
…Leistung | 400 | 130 | [5 empty] | stromUndReparaturNeu | 4484.38 | amortisationNurLIMASinMonaten | 37.355
neuAnschaffungskosten |  | 400 | [5 empty] | ersparnisAltNeu | 10006.02
…Anzahl | 110 | 110 | [5 empty] | ersparnisAltNeuMinusZusatzkosten | 10006.02
neuLichmanagement |  | 2000 | [5 empty] | verbrauchAlt | 192720
installationsKosten |  | 3000 | [5 empty] | verbrauchNeu | 62634 | investKosten | in €
…hProT | 12 | 12 | [7 empty] | investKosten | 44000
…tProJ | 365 | 365 | [5 empty] | berechnungOhneLMS | Dauer | installationsKosten | 3000
…Wartung | 1000 | 100 | [5 empty] | AmortisationszeitraumInJahren | 4.6972 | gesamtInvestitionsKosten | 47000
…Laufkosten | 0 | 100 | [5 empty] | AmortisationszeitraumInMonaten | 56.3661
aufpreisLMS |  | 20
Bewegung | % | h | € | Erweiterte Einstellungen | sek | mal | min |  |  | anteilSteuerung | Anzahl Leuchten
abwesenheitswert | 15 |  |  | Fade in | 30 |  |  | bewegungsmelderVerbrauchOFeiertage | kWh | anteilBewegungsmelder | 50
anwesenheitswert | 80 |  |  | Fade out | 30 |  |  | verbrauchGesamtAbwesenheitswert | 2772.9 | anteilTageslichtabhSteuerung | 50
frequentierungGesamt |  | 4.1 |  | Frequentierung Anzahl |  | 30 |  | verbrauchGesamtAnwesenheitswert | 7675.2 | anteilKeineStoderReg | 10
mehrkostenBewegungsmelder |  |  | 50 | Frequentierung Länge |  |  | 10 | verbrauchGesamtDurchBewegungsmelderLeuchten | 10448.1
[10 empty] | verbrauchLeuchten | pro Leuchte in kW
Tageslichtabh.Regelung | % | h | € |  |  |  |  | tageslichtabhRegelungVerbrauchProJahrOhneFeiertage | kWh | verbrauchOhneLMS | 0.13
reduzierungsNiveau | 60 | [6 empty] | tageslichtabhRegelungAn | 4352.4 | verbrauchMitAbwesenheitswert | 0.0195
tageslichtnutzungGesamt |  | 3.1 | [5 empty] | tageslichtabhRegelungAus | 20826 | verbrauchMitAnwesenheitswert | 0.104
mehrkostenTageslicht |  |  | 100 |  |  |  |  | tageslichtabhRegelungGesamtverbrauchProJahr | 25178.4 | verbrauchMitTageslichtreduzierung | 0.078
Kalender | Tage
anzahlAnAus | 5 | [6 empty] | keineSteuerungOderRegelungOhneFeiertage | kWh
[8 empty] | verbrauchRestlicheLeuchten | 5616
[10 empty] | amortisationMitLMS | Dauer
[8 empty] | mit LMS | in € pro Jahr | gesamtInJahren | 4.503
[8 empty] | GesamtverbrauchInkW | 41242.5 | gesamtInMonaten | 54.0364
[8 empty] | Gesamtkosten | 3086.975
[8 empty] | ErsparnisZuOhneLMS | 1397.405
[8 empty] | minusJährlicheZusatzkosten | 1397.405
[8 empty] | gesamtkostenMinusJZusatzkosten | 2886.975
wird erweitert
Note on J3: Yuzkiv, Taras: Tabelle 1
Note on M9: Yuzkiv, Taras: Tabelle 7
Note on J11: Yuzkiv, Taras: Tabelle 2 Ergebnisse aus Tabelle 1 und Tabelle 7
Note on M16: Yuzkiv, Taras: Tabelle 8 welcher Anteil der Leuchten wird mit Bewegungsmelder, wie viele mit tageslichtabh. Steuerung und wie viele ohne Lichtmanagement gesteuert werden.
Note on J17: Yuzkiv, Taras: Tabelle 3
Note on M22: Yuzkiv, Taras: Tabelle 9
Note on J23: Yuzkiv, Taras: Tabelle 4
Note on J29: Yuzkiv, Taras: Tabelle 5
Note on M31: Yuzkiv, Taras: tabelle 10
Note on J32: Yuzkiv, Taras: Tabelle 6